| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Адрес |  |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Всего сумма |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  |  |  |  | 4 кв. |  |  | начало |  |  |  |  | окончание |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | ОАО УК "Служба заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Смоленская,108 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 12 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Подгорбунского. 100 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Нагорная, 2 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Петрозаводская, 54 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кайдаловская, 12 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Смоленская, 29 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 9 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Новобульварная, 5 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Богомягкова, 6 (ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 4 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Анохина, 96 (п. 2 ГЖИ) |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Бутина, 59 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пушкина, 7 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1,2 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Анохина, 75 |  |  |  | Ремонт подъездов № 1 |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» НА 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес |  |  | Виды работ |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  | Цена за ед. |  | Всего сумма |  |  |  |  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  |  |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  |  |  |  | начало |  |  |  |  | окончание |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
|  | ОАО УК "Служба заказчика" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нагорная, 85-а (9п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м2 |  |  | 583 |  |  |  |  |  |  | 647 |  |  |  | 647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шилова, 16 (4п) |  |  | Ремонт розлива ХВС |  |  |  |  | м.п |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шилова, 12 |  |  | Ремонт розлива КНС |  |  |  |  | м.п |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нагорная, 2 |  |  | Устройство программного устройства "Взлет" |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Горькокого, 40(6п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Угданская, 9 (4п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кайдаловская, 19 (6п) |  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 |  |  | 1261 |  |  |  |  |  |  | 1133 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кайдаловская, 6 (4п) |  |  | Замена розлива ХВС |  |  |  |  | м.п. |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Журавлева, 15 |  |  | Устройство программного устройсва "Взлет" |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Амурская, 103-а (4п) |  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | м2 |  | 842 |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кастринская, 17-а |  |  | Устройство: туалета на 2 оч., Ящика ТБО, забора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Балябина, 9 |  |  | Устройство туалета на 2 оч., зольницы, п/ямы |  |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пушкина, 7 |  |  | Устройство программного устройства "Взлет" |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Амурская, 44 |  |  | Устройство санприемника, ящика ТБО |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чкалова, 96 |  |  | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чкалова, 83 |  |  | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заб. Рабочего, 48 |  |  | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО, |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9-е Января, 14 |  |  | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |