Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией.

| № п/п | Наименование работы | Описание содержания каждой работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Результат выполнения работы (оказания услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мероприятия по энергосбережению МКД | - заделка, уплотнение, утепление дверных блоков на входе в подъезды - 1 раз в год - утепление пола чердака – 1 раз в год - текущее обслуживание, поверка приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения, - текущее обслуживание и регулировка терморегулятора системы отопления – регулярно по необходимости - утепление трубопроводов – 1 раз в год |  | ## Экономия энергоресурса Сокращение тепловых потерь |
| 1.3 | Подготовка к сезонной эксплуатации | - Подготовка тепловых узлов – 1 раз в год, - Утепление трубопроводов – 1 раз в год, и по мере необходимости, - Остекление МОП – по мере необходимости, - Утепление дверей, окон и чердачных перекрытий – 1 раз в год, - Закрытие и утепление подвальных продухов – 1 раз в год, - Прочистка и утепление вентиляционных каналов – 1 раз в год, |  | ## Экономия энергоресурса Сокращение тепловых потерь |
| 1.4 | Содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения | - Смена трубопроводов – согласно плану работ, - Смена запорной арматуры – по мере необходимости, - Прочистка трубопроводов – согласно плану и по мере необходимости, - Устранение протечек – по мере возникновения, - Восстановление теплоизоляции трубопроводов – 1 раз в год. |  | ## Сокращение потерь ресурсов |